深圳市一般工业企业排污申报表  2015年6月至6月

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  | 天马微电子股份有限公司(扩建) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  | 由镭 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 郭 立 心 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 84644457 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  | 518118 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 龙岗区宝龙工业城宝龙大道8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类型 |  |  |  |  |  |  | 电子器件制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投产时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008-11-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工人数 |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂内住宿人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水 情况 | 总用水量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  |  | 自来水用水量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自备水用水量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回用水用水量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水排放情况 | 排污口名称 |  |  |  |  |  |  |  | 排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  | 主要污染物及浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据 来源 |  |  |
|  | 工业总排口 |  |  |  |  |  |  |  | 8043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | PH:7.21;悬浮物:6;色度:2;COD:21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测报告 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物:0.2磷酸盐:0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理设施 |  |  |  |  |  |  |  | 设计处理能力（吨/小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际处理量（吨） |  |  |  |  |  |  |  | 流量计累计读数（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本次 |  |  |  |  |
|  | 工业废水处理站 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8043 |  |  |  |  |  |  |  | 60675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68718 |  |  |  |  |
| 废气排放情况 | 锅 炉 |  | 燃料名称 |  | 燃料量 （吨或m³） |  |  |  |  |  |  | 烟囱编号 |  |  | 锅炉型号 |  |  |  |  | 运行时间（小时/天） |  |  |  |  | 运行天数（天） |  |  |  |  |  | 燃料含硫量% |  |  |  |  | 主要污染物及浓度（mg/m³） |  |  |  |  | 数据来源 |
|  | 其他燃烧 |  | 燃料名称 |  | 燃料量 （吨或m³） |  |  |  |  |  |  | 烟囱编号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |  | 运行时间（小时/天） |  |  |  |  | 运行天数（天） |  |  |  |  |  | 燃料含硫量% |  |  |  |  | 主要污染物及浓度（mg/m³） |  |  |  |  | 数据来源 |
| 粉尘排放情况 |  | 用料名 |  |  |  | 用料量（吨） |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  | 运行时间（小时/天） |  |  |  |  |  | 运行天数（天） |  |  |  |  |  | 排放量 （M³/小时） |  |  |  |  |  | 主要污染物及浓度（mg/m³） |  |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 石场（或砖瓦厂、石灰厂）成品石料（或砖、瓦、石灰）量： 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声情况 |  | 噪声源 名称 |  |  |  |  |  | 台数 |  | 开机天数 |  |  |  |  |  |  | 日开机小时数 |  |  |  |  |  | 声源分贝值db（A） |  |  | 厂界噪声值db（A） |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  | 消声状况 |  |  |  |
| 固体废弃物 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理方式或排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要污染物及浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业废水污泥 |  |  |  |  |  |  |  | 3吨/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存储在自建危废库市处理站处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 6月份本片区共消耗自来水40055吨;其中龙岗分公司耗水:15850吨;股份有限公司耗水:21790吨;租赁公司用水：2415吨； 1:6月份公司集中空调耗水:3121吨 2:绿化\清洁用水:2616吨 3:厂区生活用水: 2311吨 4:制备超纯水用水:8102吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 行业类型指：化工、造纸、医药、印染、钢铁、畜禽养殖、发酵和酿造、制革、其他。

- 自备水指：单位自行打井或在河中自备水泵抽水。

- 排放去向指：（1）经城市下水道流入江河、湖、库；（2）进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂。

- 自来水用水量、燃料用量、有机溶剂用量须附有水费单或购买（进货）发票的复印件。

- 填报一式两份，自存一份，每月/季十日后报环境监管部门一份。

填报人：                     填报时间：